## Mẫu số BM 10

BIỂU MẪU CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ KHẢ NĂNG ĐẤU NỐI, GIẢI TỎA CÔNG SUẤT ĐMTMN

Công ty Điện lực…

| DANH SÁCH CÁC TRẠM BIẾN ÁP/ĐƯỜNG DÂY KHÔNG CÒN KHẢ NĂNG ĐẤU NỐI ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Tính đến ngày ... tháng ... năm ...) |  |  |  |  |  |  |
| I. Phần lưới điện trung áp |  |  |  |  |  |  |
| TT | CTĐL | Tên TBA/đường dây | Khu vực (xã/phường, quận/huyện, tỉnh/TP) | Công suất định mức của TBA/đường dây (kVA) | Công suất ĐMTMN được đấu nối vào |  |
|  |  |  |  |  | Đã vào vận hành (kW) | Đã thỏa thuận nhưng chưa vào vận hành (kW) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| II. Phần lưới điện hạ áp |  |  |  |  |  |  |
| TT | CTĐL | Tên TBA/đường dây | Khu vực (xã/phường, quận/huyện, tỉnh/TP) | Công suất định mức của TBA/đường dây (kVA) | Công suất ĐMTMN được đấu nối vào |  |
|  |  |  |  |  | Đã vào vận hành (kW) | Đã thỏa thuận nhưng chưa vào vận hành (kW) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

DANH MỤC HỒ SƠ QUẢN LÝ ĐMTMN TSX-TTT (CƠ BẢN)

| TT | Nội dung Hồ sơ | Chủ trì | Phối hợp | Không bán điện dư |  | Có bán điện dư |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | < 1.000 kW | ≥1.000 kW | Hộ GĐ nhà ở riêng lẻ < 100 kW | Còn lại |  |
| 01 | Thông báo phát triển nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ có đấu nối với hệ thống điện quốc gia | Khách hàng |  | X |  | X |  |  |
| 02 | Giấy xác nhận tiếp nhận thông báo của KH phát triển ĐMTMN TSXTTT | CTĐL |  | X |  | X |  |  |
| 03 | Giấy Chứng nhận Đăng ký Phát triển nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ có đấu nối với hệ thống điện quốc gia (bản sao) | SCT | Khách hàng | nếu khách hàng có nhu cầu đăng ký | X |  | X |  |
| 04 | Xác nhận, chứng minh phù hợp quy hoạch |  |  | Trừ đối tượng NĐ 56 | X |  | X | Nếu giấy chứng nhận đăng ký phát triển xác nhận, chứng minh phù hợp quy hoạch thì dùng giấy chứng nhận đăng ký phát triển |
| 05 | Hồ sơ pháp lý: - Bản sao tài liệu kỹ thuật, chứng nhận xuất xứ hàng hóa (CO), chứng nhận chất lượng (CQ) của tấm quang điện, công suất bộ biến đổi điện từ một chiều sang xoay chiều (đơn vị là kW), tổng công suất tấm quang điện (đơn vị là kWp), các thiết bị cấu thành khác; - Bản sao tài liệu liên quan trong trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định, gồm: Hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng theo pháp luật về xây dựng; các văn bản chấp thuận nghiệm thu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về xây dựng, bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa cháy. | Khách hàng |  | theo hướng dẫn của địa phương | theo hướng dẫn của địa phương | Theo Khoản 1 Điều 24 NĐ 58 và theo hướng dẫn của địa phương | Theo Khoản 1 Điều 24 NĐ 58 và theo hướng dẫn của địa phương |  |
| 06 | Giấy phép hoạt động điện lực |  |  |  |  |  | ≥1.000 kW |  |
| 07 | Văn bản của Sở Công Thương gửi CTĐL đề nghị ý kiến về khả năng gây quá tải đối với lưới điện địa điểm phát triển nguồn ĐMTMN | SCT | Khách hàng |  | X |  | X |  |
| 08 | Văn bản trả lời Sở Công Thương về khả năng gây quá tải đối với lưới điện địa điểm phát triển nguồn ĐMTMN | CTĐL |  |  | X |  | X |  |
| 9 | Thỏa thuận đấu nối (trung áp), | CTĐL | Khách hàng | X | X | X | X | Theo quy định ở TT số 05/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 |
|  | Thỏa thuận giám sát điều khiển; | CTĐL | Khách hàng | ≥100 kW | X |  | ≥100 kW |  |
|  | Thỏa thuận đo đếm, thu thập dữ liệu |  |  |  |  | X | X |  |
| 10 | Giấy đề nghị bán điện dư | Khách hàng |  |  |  | X | X |  |
| 11 | Biên bản kiểm tra các điều kiện đóng điện điểm đấu nối khách hàng đấu nối trung áp. | CTĐL | Khách hàng |  |  |  |  |  |
|  | Biên bản nghiệm thu hệ thống thu thập, giám sát, điều khiển | CTĐL | Khách hàng | ≥100 kW | ≥100 kW |  | ≥100 kW |  |
|  |  |  |  |  |  | X | X |  |
|  | Nghiệm thu lắp đặt hệ thống đo đếm điện năng (kèm biên bản treo tháo công tơ, biên bản chốt chỉ số để xác định ngày vận hành thương mại…)Niêm chì hộp bảo vệ công tơ |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Hợp đồng mua bán ĐMTMN tự sản xuất, tự tiêu thụ | CTĐL | Khách hàng |  |  | X | X | Theo mẫu ở NĐ 58 |

Công khai trên trang Web của Đơn vị.

Nghị định số 58/2025/NĐ-CP ngày 03/3/2025 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Điện lực về phát triển điện năng lượng tái tạo, điện năng lượng mới (NĐ 58).

Thông tư số 05/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 về việc “quy định hệ thống truyền tải điện, phân phối điện và đo đếm điện năng” và Thông tư số 46/2025/TT-BCT ngày 06/8/2025 về việc “sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2025/TT-BCT ngày 01 tháng 02 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện, Thông tư số 05/2025/TT-BCT ngày 01 tháng 02 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định hệ thống truyền tải điện, phân phối điện và đo đếm điện năng và Thông tư số 06/2025/TT-BCT ngày 01 tháng 02 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định điều độ, vận hành, thao tác, xử lý sự cố, khởi động đen và khôi phục hệ thống điện quốc gia” của Bộ trưởng Bộ Công Thương (TT 05).

Quyết định số 378/QĐ-EVN ngày 12/3/2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về việc công bố Yêu cầu kỹ thuật kết nối nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ (sau đây gọi tắt là nguồn ĐMTMN) với Hệ thống thu thập, giám sát, điều khiển và Hệ thống dữ liệu đo đếm của EVN theo NĐ 58 (QĐ 378).

# Trình tự thực hiện với nguồn ĐMTMN không đấu nối với hệ thống điện quốc gia

Đơn vị Điện lực tiếp nhận thông tin của chủ đầu tư (CĐT) về công suất và địa điểm lắp đặt để theo dõi, thống kê theo trình tự như sau:

- Bước 1: Ghi nhận thông báo của CĐT.

- Bước 2: Đơn vị Điện lực xác nhận đã nhận thông báo của CĐT.

Trình tự thực hiện với trường hợp CĐT đấu nối với hệ thống điện quốc gia không bán điện dư

Khi nhận được thông báo/đăng ký của CĐT, Đơn vị Điện lực thực hiện các bước theo lưu đồ sau:

Bước thực hiện

của Đơn vị Điện lực

Lưu đồ thực hiện

- Bước 1: Tiếp nhận thông tin yêu cầu khi CĐT cung cấp thông tin hồ sơ.

Kiểm tra hồ sơ

- Bước 2: Kiểm tra thông tin hồ sơ CĐT cung cấp. Nếu không đạt thì trả lời CĐT và báo cáo Sở Công Thương địa phương.

Nếu hồ sơ đạt các yêu cầu, đối với khách hàng đấu nối trung áp trong thời hạn 05 ngày làm việc, CTĐL/ĐL hoàn tất thực hiện thoả thuận điểm đấu nối, hệ thống thu thập, giám sát, điều khiển với CĐT theo hướng dẫn tại Biểu mẫu BM 05 theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 12 của NĐ 58

Nghiệm thu hệ thống

Tiếp nhận thông tin

Không đạt

Trả lời CĐT, báo cáo Sở Công Thương địa phương

Đạt

- Bước 3: Phối hợp, kiểm tra nghiệm thu kết nối với hệ thống thu thập giám sát đối với nguồn ĐMTMN có công suất từ 100kW trở lên theo quy định Điều 23 NĐ 58.

Đối khách hàng đấu nối trung áp

kiểm tra điều kiện đóng điện điểm đấu nối/đóng điện điểm đấu nối theo quy định tại các Điều 57, 58, 59, 60 của TT 05.

Lưu hồ sơ

- Bước 4: Lưu hồ sơ.

Không đạt

CĐT khắc phục

Đạt

## Trình tự thực hiện với trường hợp CĐT đấu nối với hệ thống điện quốc gia có bán điện dư

Khi nhận được hồ sơ đề nghị bán điện của CĐT, Đơn vị Điện lực thực hiện các bước theo lưu đồ sau:

Bước thực hiện

của Đơn vị Điện lực

Lưu đồ thực hiện

- Bước 1: Tiếp nhận thông tin yêu cầu khi CĐT cung cấp hồ sơ đề nghị bán điện từ nguồn ĐMTMN.

Kiểm tra hồ sơ

- Bước 2: Kiểm tra thông tin hồ sơ CĐT cung cấp theo quy định. Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì trả lời CĐT và báo cáo Sở Công Thương địa phương.

Nếu hồ sơ đạt các yêu cầu, đối với khách hàng đấu nối trung áp trong thời hạn 05 ngày làm việc, Đơn vị Điện lực hoàn tất thực hiện thoả thuận điểm đấu nối, hệ thống đo đếm điện năng, hệ thống thu thập, giám sát, điều khiển với CĐT theo hướng dẫn tại Biểu mẫu BM 05 theo quy định tại Khoản 3 Điều 12 của NĐ 58

Nghiệm thu hệ thống

Tiếp nhận thông tin

Không đạt

Trả lời CĐT, báo cáo Sở Công Thương địa phương

Đạt

- Bước 3: Sau khi kiểm tra hồ sơ đầy đủ và đúng quy định, Đơn vị Điện lực thực hiện: phối hợp nghiệm thu hệ thống đo đếm và hệ thống thu thập dữ liệu từ xa; phối hợp nghiệm thu hệ thống thu thập giám sát, điều khiển (Điều 23, 24 NĐ58).

Đối khách hàng đấu nối trung áp kiểm tra điều kiện đóng điện điểm đấu nối/đóng điện điểm đấu nối theo quy định tại các Điều 57, 58, 59, 60 của TT 05.

- Bước 4: Thương thảo và ký Hợp đồng mua điện theo các nội dung chính tại Mẫu số 05 Phụ lục kèm theo Nghị định 58. (Thời hạn Bên mua điện dư  ký hợp đồng là 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản, hồ sơ đề nghị bán điện của Bên bán điện dư)

Không đạt

CĐT khắc phục

Đạt

Lưu hồ sơ

Ký hợp đồng mua bán điện

- Bước 5: Lưu hồ sơ.

Đối tượng đăng ký phát triển nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ có đấu nối với hệ thống điện quốc gia gồm (theo quy định Điều 16 NĐ 58) :

a) Tổ chức, cá nhân phát triển nguồn điện có công suất lắp đặt từ 1.000 kW trở lên;

b) Tổ chức, cá nhân phát triển nguồn điện có công suất lắp đặt nhỏ hơn 1.000 kW không bán sản lượng điện dư nhưng có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký phát triển;

c) Tổ chức, cá nhân phát triển nguồn điện có công suất lắp đặt nhỏ hơn 1.000 kW đăng ký bán sản lượng điện dư vào lưới điện của Bên mua điện dư, trừ hộ gia đình phát triển nguồn điện có công suất nhỏ hơn 100 kW trên mái công trình nhà ở riêng lẻ và đối tượng quy định tại khoản 6 Điều 14 Nghị định 58

Chủ đầu tư hồ sơ đến Sở Công Thương theo quy định Điều 17 NĐ58.

Đơn vị Điện lực nhận hồ sơ từ SCT đề nghị cho ý kiến về khả năng gây quá tải của nguồn điện đối với trạm biến áp, lưới điện hạ áp, lưới điện phân phối tại khu vực đăng ký phát triển, Đơn vị Điện lực kiểm tra và gửi ý kiến cho SCT trong thời hạn tối đa 03 ngày làm việc theo quy định Điều 18 của NĐ 58. (Nếu trạm biến áp, lưới điện đấu nối tại khu vực đăng ký phát triển không thuộc quyền quản lý của Đơn vị Điện lực thì Đơn vị Điện lực có văn bản gửi đơn vị quản lý có ý kiến và đồng thời báo cáo SCT).